✅ CHECKLIST DE CONTROLE

🔲 Verificação do funcionamento correto de lâmpadas e refletores
🔲 Evitar uso desnecessário de iluminação durante o dia OPERACIONAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

1️ Controle de Consumo de Energia

🔲 Registro do consumo mensal da conta de energia elétrica

🔲 Checagem do funcionamento de equipamentos elétricos e desligamento dos que não estão em uso
🔲 Verificação de sinais de fuga de energia (aumento incomum da conta de luz)

2️ Controle de Consumo de Água

🔲 Registro do consumo mensal da conta de água da empresa de saneamento
🔲 Monitoramento do consumo da água do poço artesiano (se houver)
🔲 Verificação de torneiras e descargas para evitar vazamentos
🔲 Checagem do funcionamento dos hidrantes e caixas d’água
🔲 Manutenção de bombas d’água e reservatórios

3️ Manutenção Preventiva

🔲 Verificação do funcionamento das bombas de abastecimento
🔲 Checagem e substituição de filtros de combustível conforme necessidade
🔲 Inspeção da iluminação geral do posto e testeira
🔲 Avaliação da parte elétrica do posto (fiação, quadros de energia)
🔲 Inspeção do balde de aferição para garantir precisão na medição
🔲 Verificação da régua de medição de combustível
🔲 Drenagem de fundo de tanque conforme Resolução ANP nº 968/24

4️ Exposição de Informações Essenciais

🔲 Placa de preços exposta e visível para clientes
🔲 Preços nas bombas devidamente atualizados e condizentes com a placa
🔲 Exposição clara das metas da equipe para motivação e acompanhamento

5️ Uniforme e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

🔲 Uniformes dos funcionários limpos e em boas condições
🔲 Uso correto dos EPIs pelos colaboradores (luvas, botas, óculos, protetor auricular, etc.)

6️ Limpeza e Organização de Banheiros e Vestiários

Banheiros para Clientes
🔲 Saboneteira abastecida
🔲 Papeleira com papel higiênico disponível
🔲 Iluminação funcionando corretamente
🔲 Banheiro sem odor desagradável
🔲 Limpeza dos vasos sanitários e mictórios
🔲 Funcionamento adequado dos chuveiros (se houver)

Banheiros para Funcionários
🔲 Saboneteira abastecida
🔲 Papeleira com papel higiênico disponível
🔲 Iluminação funcionando corretamente
🔲 Banheiro sem odor desagradável
🔲 Limpeza dos vasos sanitários e mictórios
🔲 Funcionamento adequado dos chuveiros
🔲 Limpeza e organização dos vestiários dos funcionários

7️ Limpeza Geral e Organização

🔲 Jardinagem bem cuidada e sem acúmulo de folhas e sujeira
🔲 Limpeza do pátio (remoção de papéis, frascos e outros resíduos)
🔲 Descarte correto de estopas usadas e resíduos oleosos
🔲 Remoção de manchas de óleo no piso e áreas de abastecimento

Esse checklist pode ser aplicado diariamente, semanalmente ou mensalmente, dependendo da necessidade do posto. Ele ajudará a manter um alto padrão de qualidade, evitar desperdícios e reduzir riscos operacionais.

Se precisar de alguma adaptação ou complemento, é só acrescentar! 🚀🔍